附件2

疫控机构实验室能力建设基本要求

一、基础设施要求

（一）具有固定的用于动物疫病检测的实验室，且处于相对独立的区域。

（二）新建实验室的选址、设计、建造符合国家和地方环境保护、建设等主管部门的规定，同时符合《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346）要求。

（三）实验室至少具备血清学、病原学检测能力。综合考虑辖区内畜禽养殖状况、动物疫病流行特点和监测任务需求等因素，设置满足当地动物疫病防控工作需要的功能室，包括但不限于业务接待室、样品处理室、样品保存室、血清学检测室、分子生物学检测室（至少划分反应体系配制、样品处理、核酸提取、基因扩增等功能区）、洗涤消毒室（含无害化处理）、危险物品储存室（如涉及存放危险品）。有条件的，可设置细菌学检测室、病毒学检测室、寄生虫学检测室、病理学检测室、天平室、解剖室、准备室等。

（四）实验室墙壁、天花板、地面等防护设施满足《实验室生物安全通用要求》（GB 19489）中相应级别的生物安全防护要求。有条件的，可为分子生物学检测室、细菌学检测室等重点功能室配备独立的送排风系统和净化空调机组，并维持负压。

（五）实验室配备与检测工作相适应的消防、应急处置设施，并功能完好、运行有效。

二、仪器设备要求

（一）实验室仪器设备和生物安全防护设备数量、功能满足所承担动物疫病检测任务需要。

（二）各功能室完成常规工作所需基本仪器设备如下：

1.样品处理室：组织研磨仪、离心机、Ⅱ级生物安全柜、水浴锅、冰箱。有条件的，可配备大容量离心机、移动紫外灯、过氧化氢消毒器等。

2.样品保存室：冰箱、冰柜。有条件的，可建设冷库。

3.血清学检测室：自动洗板机、酶标仪、微量振荡器、涡旋混匀器、恒温培养箱、普通离心机、冰箱、单道移液器、多道移液器。有条件的，可配备自动分液器、荧光偏振仪、化学发光仪、自动洗板机、多道电动移液器、消毒装置等。

4.分子生物学检测室：核酸提取仪、荧光PCR仪、Ⅱ级生物安全柜、掌上离心机、冰箱、单道移液器、多道移液器。有条件的，可配备PCR仪、电泳仪、凝胶成像系统、高通量核酸提取仪、测序仪、工作站、消毒装置等。

5.细菌学检测室：Ⅱ级生物安全柜、生物显微镜、恒温培养箱、移液器、冰箱。有条件的，可配备厌氧培养箱、细菌鉴定仪等。

6.洗涤消毒室（含无害化处理）：高压灭菌器、干燥箱、通风橱、洗衣机。有条件的，可独立设置无害化处理室，配置实验室废弃物暂存冷冻和处理设备。

7.危险物品储存室：危险物品储存柜。

（三）仪器设备运行正常，专人管理并及时更新维护。有条件的，可对实验室关键仪器设备定期进行鉴定/校准。

三、技术人员要求

（一）实验室配备与其所承担动物疫病检测任务相匹配的专业技术人员和管理人员。

（二）培训考核实验室人员，使其掌握相关技术规范、操作规程、生物安全防护知识和实际操作技能。

四、实验活动要求

（一）实验活动严格遵守《中华人民共和国生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律法规及有关规定。涉及高致病性动物病原微生物实验活动的，严格按照《高致病性动物病原微生物实验室生物安全管理审批办法》要求进行报批。一级、二级动物病原微生物实验室做好实验室备案工作。

（二）建立健全与所承担任务相适应的质量管理体系，运行正常，并持续改进。

（三）建立健全生物安全管理制度，具备与实验活动相适应的生物安全管理体系，且有效运行。

（四）实验活动记录的内容、要求、档案管理、使用权限、安全、保存期限等符合要求。